## Záradék
B+CS Kft.
Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegorző Nonprofit Kft.
4071 Hortobágy, Czinege J. u.1.
Készítette:
"B+CS" Építőipari Tervező és
Szolgáltató KFT.
A munka leírása: |  | 4002 Debrecen, Tormay Béla u. 59/B.
Teleltető hodály költségvetés-építészet
Kis-Tornyi domb; Hrsz.: 01562/5.
Debrecen, 2017. 02. 10.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Égéstermék elvezető berendezések | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-4.1.1 | Egyoldali függőleges zsaluzás sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig (Beton burkolat külső oldala.) | 288.4 | fm |  |  | 0 | 0
2 | 15-003-2.1.1.1.1 | Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig (Oszlopok talpazata.) | 22.62 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-004-21.1.1.1.1.1 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig | 19.26 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-004-31.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 114.12 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-006-7.1.2 | Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó tervezett biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dúcolással, gömbfából | 2.3 | fam3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, helyszínen való deponálása, 20cm-es vastagságban a beépített területen, és a burkolt felületen, gépi erővel kiegészítő kézi földmunkával. | 1218 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig (Teraszok alaptestei) | 191.08 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-3.1.1 | Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, kitermelt föld deponálása. (Munkaároknál kiemelt talaj, 30%-os lazulással számolva!) | 248.33 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-11.5 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe | 5 | db |  |  | 0 | 0
5 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% Kavics feltöltés burkolt felület alatt. | 262.44 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-011-7.1-0120401 | Feltöltések készítése földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza (Burkolt felületek alatt!) | 196.83 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-011-7.2-0120123 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom (Beton burkolat alatt!) | 262.44 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% Kavics feltöltés karámon belül, burkolatlan felületen. | 257.09 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 21-011-7.1-0120401 | Feltöltések készítése földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza (Karámon belül!) | 171.39 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 21-011-7.2-0120123 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom (Karámon belül!) | 257.09 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% Homok feltöltés karámon belül, burkolatlan felületen. | 171.39 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% Homok feltöltés burkolt felület és kavics réteg alatt. | 196.83 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0222210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 191.08 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.1-0220906 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 10 mm | 0.591 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 10.668 | t |  |  | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm | 2.525 | t |  |  | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.2-0221004 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 16 mm | 0.06 | t |  |  | 0 | 0
5 | 31-001-3.1.2-0120512 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 20 mm-es | 381.4 | m |  |  | 0 | 0
6 | 31-021-1.3.2-0241110 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm2 keresztmetszet között C25/30 - XC2 kissé képlékeny | 1.93 | m3 |  |  | 0 | 0
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
7 | 31-021-2.3.2-0231110 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszet felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton | 14.26 | m3 |  |  | 0 | 0
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal
8 | 31-030-2.2 | Beton térburkolatok készítése, 15 cm vastagságban, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X7 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással, simítással | 196.83 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 31-030-11.1.1.1-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé | 3.23 | m3 |  |  | 0 | 0
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
10 | 31-051-9.1.2-0313813 | Friss betonfelület vegyszeres utókezelése kézi felhordással, utókezelőszer vízszintes betonfelületekhez MAPEI MAPECURE E oldószermentes viaszalapú párazáró szer | 1312.18 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 31-011-21.2.1.1-0250420 | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi | 4.54 | m3 |  |  | 0 | 0
továbbítással C30/37 - XC3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,7 finomsági modulussal (Acélcsövek kibetonozása.)
12 | 31-011-21.2.1.1-0250420 | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi | 1.42 | m3 |  |  | 0 | 0
továbbítással C30/37 - XC3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,7 finomsági modulussal (Acéloszlopok talpazatának kibetonozása.)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.2.2-0110624 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 2 | db |  |  | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, pórusbeton Pvá nyílásáthidaló YTONG nyílásáthidaló válaszfalhoz, Peá (Pvá) 100 jelű, 1400x200x100 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-1.3.4.4.1.1-0010402 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 | 724.9 | m2 |  |  | 0 | 0
mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, (8 mm átmérőjű betonacél külön tételben kiírva!)
2 | 33-011-1.2.2.1.1.2.1-0120071 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 | 25.5 | m2 |  |  | 0 | 0
mm YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs, szürke
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezete
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-3.1 | Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, 200mm átmérőjű acél csőből. (Kibetonozás külön tételben!) | 34 | db |  |  | 0 | 0
2 | 34-001-4.1 | Tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, kiképzett felfekvésre (oszlopok és falszerkezet tetejére) 2db U160 hegesztett tartó gerendázat. Daruzással. | 137.3 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-001-1.7-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. (Gyalult látszó faanyagból!) | 1153.32 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 35-002-4.1-0112081 | Páraáteresztő alátétfólia terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve Permo easy H SK 3 rétegű vízlepergető páraáteresztő tetőfólia (125 g/m2, sd=0,03 m, Uv állóság 4 hónap), kód: KU0046-22 | 1153.32 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 35-003-1.2-0410024 | Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 1153.32 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 35-003-1.6 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 1550 | m |  |  | 0 | 0
5 | 35-003-3-0410051 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 144.45 | m |  |  | 0 | 0
6 | 35-004-1.3 | Deszkázás ereszdeszkázás és oromdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával. | 220.31 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 35-021-1-0211271 | Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer | 2166 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.2.1.1.1-0414717 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, nagy szilárdságú cement vakolat, 1 cm vastagságban | 1614.92 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Égéstermék elvezető berendezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-002-1.2-0900005 | Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül, 18-20 cm belső átmérő között SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtő nélkül, UNI PLUS 20 | 14.4 | m |  |  | 0 | 0
2 | 37-021-2.1.2-0900485 | Hátsó szellőzésű szigetelt kéménytartozékok, tisztítóajtó-csatlakozó, füstcsőcsatlakozó idom beépítése, 18-25 cm belső átmérővel SCHIEDEL tisztítóajtó-csatlakozó, elemár, PA 20 | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 37-021-2.2-0900422 | Hátsó szellőzésű szigetelt kéménytartozékok, kiegészítő szerelvények elhelyezése SCHIEDEL tisztítóajtó acéllemezből PT 2025 | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 37-021-2.3-0900284 | Hátsó szellőzésű szigetelt kéménytartozékok, fedkő, gyámlap elhelyezése SCHIEDEL gyámlap, KP 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-003-1.2.1.4.1-1120041 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló és | 49.23 | m2 |  |  | 0 | 0
impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 12,5 mm, nóniusz függesztővel
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-003-1.11.1.1-0115101 | Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, téglavörös | 1153.32 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 41-003-19.3.2-1115318 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmel vagy gerincszellőző-szalaggal TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, | 144.45 | m |  |  | 0 | 0
téglavörös
3 | 41-003-19.31-0194019 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 380 | 1048 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér
2 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, | 46.94 | m2 |  |  | 0 | 0
szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-002-1.2-0144003 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben, Ksz: 33 cm | 261.9 | m |  |  | 0 | 0
2 | 43-002-2.2-0144022 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB RVI-125 ereszcsatorna belső szöglet félkörszelvényű, L = 300 mm, TC50 | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 43-002-11.2-0144013 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB SRÖR-100 körszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 33 cm | 59 | m |  |  | 0 | 0
4 | 43-002-12.1.2-0144203 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB GRÖR-100 lefolyócső elágazó elem, standard | 24 | db |  |  | 0 | 0
színben, Ksz: 33 cm
5 | 43-002-12.1.2-0144217 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB BUTKF-125/90 megerősített lefolyócső (állványcső | 10 | db |  |  | 0 | 0
H=2000 mm)
6 | 43-003-1.1.2.1-0993246 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 25 cm | 261.9 | m |  |  | 0 | 0
7 | 43-003-2.2.2-0993274 | Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm | 33.6 | m |  |  | 0 | 0
8 | 43-003-5.1.2.2-0993274 | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm | 4.4 | m |  |  | 0 | 0
9 | 43-003-7.1.2.1-0993276 | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50-65 cm kiterített szélességgel Hajlatbádog LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 | 24 | m |  |  | 0 | 0
mm vtg., standard színben, Ksz: 50 cm
10 | 43-003-8.2.1-0993247 | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 30 cm | 6 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 1 | db |  |  | 0 | 0
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
2 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele | 2 | db |  |  | 0 | 0
lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm
3 | 44-001-2.2.1-0120771 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ | 2 | db |  |  | 0 | 0
egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 100 x 210 cm + 30cm felülvilágító
4 | 44-001-2.4.2-0133232 | Faanyagú, tömörbetétes, nem hőszigetelt, egyedi kétszárnyú, acélmerevítéses ajtó elhelyezése 10,00 m kerület felett, fém tokhoz, nagy teherbírású ajtópántokkal, lazúros felületképzéssel, tolózárral, zárpánttal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-001-2.6.1-0165479 | Belső ajtó kilincsgarnitúra elhelyezése. | 3 | db |  |  | 0 | 0
6 | 44-001-4-0180051 | Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 75x210 cm tokhoz | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 44-001-4-0180053 | Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 100x210 cm tokhoz | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 44-001-5-0990138 | Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés poliuretán habbal | 58 | m |  |  | 0 | 0
9 | 44-002-1.3.2.1-0120132 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros, hossztoldás | 5 | db |  |  |  | 0
nélküli 120 x 150 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-3-0990114 | Acél szerkezetű karám elhelyezése 63mm-es acélcső vízszintes elemekkel, 2,50 méterenként elhelyezett 80mm-es oszlopokkal 200cm-es magasságban. Az oszlopokat 50cm átmérőjú beton alapozással látják el, melynek mélysége 140cm. | 120.8 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-013-3.4.1.1-0159528 | Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát | 1614.92 | m2 |  |  | 0 | 0
kötőanyagú lazúr falfesték, fehér
2 | 47-021-12.4.1-0137011 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Capalac Korrogrund rozsdagátló alapozó, szürke | 587.2 | m |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-21.2.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 | 180.67 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-021-21.4.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 | 587.2 | m |  |  | 0 | 0
5 | 47-021-31.2.1-0130434 | Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, barna 502, EAN: 5995061568048 | 180.67 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 47-021-31.4.1-0130434 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, barna 502, EAN: 5995061568048 | 587.2 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.2.1.1.2-0099010 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű | 72.5 | m2 |  |  | 0 | 0
hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
2 | 48-002-1.3.1.2-0099010 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve | 53.7 | m2 |  |  | 0 | 0
VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
3 | 48-007-1.1.2-0154413 | Álmennyezet feletti szigetelés kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 160 mm vtg | 54 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-007-35.1-0120103 | Külső fal belső oldali hőszigetelése, (rögzítés külön tételben) ásványi hőszigetelő lappal YTONG Multipor ásványi hőszigetelő lap, 100 mm | 85.7 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 48-007-41.1.1.1.2-0090759 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 8 polisztirolhab lemez 80 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 53.7 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 48-014-1.1 | Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 29 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 48-014-4.4-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
simítóval felhordva MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű rugalmas szigetelőhabarcs, normál
8 | 48-014-7.4-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
felhordva MAPEI MAPELASTIC kétkomponensű rugalmas szigetelőhabarcs, normál
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0