## Záradék
B+CS Kft.
Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegorző Nonprofit Kft.
4071 Hortobágy, Czinege J. u.1.
Készítette:
"B+CS" Építőipari Tervező és
Szolgáltató KFT.
Teleltető hodály költségvetés |  | 4002 Debrecen, Tormay Béla u. 59/B.
külső vízellátás
Kis-Tornyi domb; Hrsz.: 01562/5.
Debrecen, 2017. 02. 10.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közmű csatornaépítés | 0 | 0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-004-3.1 | Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50 | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
2 | 12-012-1.3.2-0025009 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között, egy ablakig Mosdó, zuhanyzó, W.C. konténer, egy ablakig, 10,00-20,00 m2 között, bérleti díj/hó | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 290 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítés tételek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-071-1.3 | Közmű bekötések; fogyasztómérő szállítása és felszerelése (Áramszolgáltató számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.1 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II. | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 58 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-10.1 | Tüzivíz cső betonnal való bebetonozása, vizkizárással | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 58 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 21-011-2.1.3 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 21-011-7.1-0120401 | Ivóvízvezeték felett takaróréteg visszatöltése homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csatornaépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.2.1-0131502 | Tüzivíz ellátáshoz egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, | 20 | m |  |  | 0 | 0
KGEM110/2M-EN
2 | 53-001-32.1.1-0234311 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, KGB110X87P | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 53-005-35.1.3-0242001 | Előregyártott (konfekcionált) műanyag vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, DN 1000 POLYDUCT vízóra akna (mászható kivitelű) Ø 1000 mm, magasság: 1400 mm, 625 mm-es búvónyílással | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővezetékek és szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-1.1-0130003 | PVC nyomócső szerelése ragasztott vagy menetes kötésekkel, külső csőátmérő: 16-63 mm között PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 12,5, 25x1.5x6000 mm, NY025/6M12.5B | 145 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-007-1.1.1-0131321 | Acél védőcső átsajtolása 10 méter átfúrási hosszig I-IV. osztályú talajban DN 150 méretig Acélcső MSZ 29-86 A 37x 101,6x3,6 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 54-007-3.1 | Védőcső lezárása bitumenes kötéllel, DN 300 méretig | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-007-3.2.1 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 10-65 (vezeték)/DN 150 (védőcső) | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 54-007-4.1 | Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig | 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | 54-009-1.1.1 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 25 | 73 | db |  |  | 0 | 0
7 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 145 | m |  |  | 0 | 0
8 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 145 | m |  |  | 0 | 0
9 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 145 | m |  |  | 0 | 0
10 | 54-090-1.2.2 | Meglévő vízvezeték feltárása, azon leágazás készítése. Csőcsonk beépítése, ideiglenes lezárással. Földvisszatöltés, tömörítéssel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-021-11.2-0220332 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250K | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-021-14-0211206 | Szerelvényszekrény elhelyezése és szerelése, föld alatti tűzcsaphoz, komplett Tűzbiztonság 2000 - szerelvényszekrény föld alatti tűzcsaphoz 1150x580x250 mm, szerelvényekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-021-16.2-0990013 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 100 NÁ | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0