## Munka1
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Hortobágy, Kis-Tornyi domb, Hrsz.: 01562/5
Teleltető hodály
villamos tervdokumentációjához
Védőcső elhelyezése horonyba müa.
csőből horonyvéséssel elágazó dobozokkal
Mü. III.védőcső 0 16 mm
| 200 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 74 | 92.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 300 | 375
Mü. III.védőcső 0 29 mm | [8 empty] | 0
| 100 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 98 | 122.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 720 | 900
Mü. III.védőcső 0 36 mm | [8 empty] | 0
| 80 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 143 | 178.75
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 720 | 900
0
| Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe | [7 empty] | 0
| huzva leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel | [7 empty] | 0
M 1kV Cu 1,5 mm2 | [8 empty] | 0
| 120 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 45 | 56.25
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 42 | 52.5
M 1kV Cu 2,5 mm2 | [8 empty] | 0
| 200 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 68 | 85
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 42 | 52.5
0
| Kábelvezeték elhelyezése müa. csatornában, elágazó | [7 empty] | 0
| dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel | [7 empty] | 0
MBCu 3x1,5mm2 | [8 empty] | 0
| 60 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 142 | 177.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 360 | 450
NYM 3x2,5mm2 | [8 empty] | 0
| 450 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 160 | 200
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 360 | 450
NYM 5x4 mm2 | [8 empty] | 0
| 5 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 720 | 900
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 360 | 450
0
| Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett | [7 empty] | 0
| szereléssel | [7 empty] | 0
Dugaszoló aljzat 2P+f | [8 empty] | 0
| 17 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1850 | 2312.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 420 | 525
0
| Kapcsolók | [7 empty] | 0
0
Egysarku Pdk2-101 kb2 | [8 empty] | 0
| 3 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1600 | 2000
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 420 | 525
Kétsarku Pdk2-102 kb2 | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1195 | 1493.75
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 420 | 525
Tömített kétsarkú | [8 empty] | 0
| 3 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 2600 | 3250
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 420 | 525
Tömített váltó | [8 empty] | 0
| 6 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 2600 | 3250
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 420 | 525
Ipari kapcsoló, kétsarkú KKMO 16A, tokozot házban, falra szerelve | [8 empty] | 0
| 3 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 5200 | 6500
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1140 | 1425
0
| Biztosító és elosztóberendézesek | [7 empty] | 0
Főelosztó SCHRACK tip. lemezszekrény | [8 empty] | 0
maszkos előlappal, | [8 empty] | 0
/16-011-EL-K-K-05 terv szerint falra szerelve./ | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 |  | 0
Főelosztó SCHRACK tip. lemezszekrény | [8 empty] | 0
maszkos előlappal, | [8 empty] | 0
/16-011-EL-K-K-06 terv szerint falra szerelve./ | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 |  | 0
0
| Világítótestek | [7 empty] | 0
Opálburás kompakt izós falilámpa | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 4600 | 5750
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1875
Opálburás kompakt izós mennyezeti lámpa | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 4500 | 5625
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1875
Kapcsolós vonalvilágító fénycsöves lámpatest 18 W IP44 | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 6600 | 8250
|  |  | d. | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1875
Tükrös rácsos fénycsöves lámpatest 2x36 W | [8 empty] | 0
/elektronikus előtéttel/ | [8 empty] | 0
| 5 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 12300 | 15375
|  |  | d. | 0 |  |  | 0 | 2500 | 3125
Kompakt fénycsöves kültéri lámpatest, VEGA 7C DI 38 2x18 W IP 55 | [8 empty] | 0
| 6 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 18500 | 23125
|  |  | d. | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1875
0
Irányfény lámpatest EXO-N 1x18W irányfény lámpatest; készenléti üemóra: 1.5 | [8 empty] | 0
| 7 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 9600 | 12000
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1875
PRELUX-236-E típ. 2x36W-os víztiszta burás (IP 65) védett kivitelű, fénycsöves lámpatest elektronikus előtéttel, mennyezetre szerelve | [8 empty] | 0
| 23 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 22100 | 27625
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 2500 | 3125
SREET-L-136 1x36W-os trévilágítási lámpatest | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 |  | 0
0
Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási | [8 empty] | 0
szerelvények és csatlakozó helyek részére. | [8 empty] | 0
| 30 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 185 | 231.25
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 552 | 690
Elágazó doboz falra szerelve MÜDK-100 | [8 empty] | 0
| 25 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 420 | 525
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 620 | 775
Vezeték bekötése készülékbe | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | [5 empty] | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 750 | 937.5
EPH bilincs szerelése | [8 empty] | 0
| 4 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1600 | 2000
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 900 | 1125
Faláttrörés falban | [8 empty] | 0
| 10 | db | a: | [5 empty] | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 912 | 1140
0
| Fényforás elhelyezése | [7 empty] | 0
Kompakt izzó 18 W | [8 empty] | 0
| 14 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 480 | 600
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 90 | 112.5
Kompakt fénycső 18 W | [8 empty] | 0
| 1 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1210 | 1512.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 90 | 112.5
Kompakt fénycső 36 W | [8 empty] | 0
| 54 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1350 | 1687.5
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 90 | 112.5
0
| Villám és érintésvédelmi hálózatok | [7 empty] | 0
0
Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe | [8 empty] | 0
| 5 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1620 | 2025
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 504 | 630
0
Rudföldelő 4m-es, 0 20mm köracélból | [8 empty] | 0
| 1 | db | a. | 0 |  | 0 |  | 7460 | 9325
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 4600 | 5750
Érintésvédelmi mérési jkv készítése | [8 empty] | 0
| 4 | pld | d: | 0 |  |  | 0 | 76000 | 95000
0
|  | Összesen: | a: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | d: |  |  |  | 0 |  | 0
0
0
| Kábelépítés villamos tervéhez. | [7 empty] | 0
0
NAYY 4x95 mm2 földkábel árokba fektetve | [8 empty] | 0
| 340 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 1800 | 2250
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 410 | 512.5
NYY 5x10 mm2 földkábel árokba fektetve | [8 empty] | 0
| 70 | m | a: | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 410 | 512.5
Zsugor végelzáró Raychem 1kV 95 mm kábelre | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 2200 | 2750
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2500
Kábelvég kiképzés 2-5 érszám esetén | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 1280 | 1600
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1460 | 1825
Kábelárok ásás, földvisszatöltéssel, tömöritéssel 0,7x0,4m | [8 empty] | 0
| 400 | m | a: | [5 empty] | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 1470 | 1837.5
Homokágy készítés 0,4m | [8 empty] | 0
| 500 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 160 | 200
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 48 | 60
Védőcső elhelyezése 0 63 KPE | [8 empty] | 0
| 70 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 420 | 525
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 650 | 812.5
Védőcső elhelyezése 0 110 KPE | [8 empty] | 0
| 100 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 520 | 650
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 650 | 812.5
Jelzőkő | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | 0 |  | 0 |  | 770 | 962.5
|  |  | d. | 0 |  |  | 0 | 440 | 550
Kábelbujtás függőlegesen 1B | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | [5 empty] | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 4600 | 5750
Védőcsőbe huzás 15 m-ig 1B | [8 empty] | 0
| 2 | db | a: | [5 empty] | 0
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 | 3200 | 4000
Többlet földkitermelés | [8 empty] | 0
| 1 | m3 | a: |  |  |  |  | 2300 | 2875
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 |  | 0
Műanyag jelzőszalag elhelyezése kábel fölött 0,3m-re | [8 empty] | 0
| 500 | m | a: | 0 |  | 0 |  | 68 | 85
|  |  | d: | 0 |  |  | 0 |  | 0
Földelési ellenállás, kábel szigetelési ellenállás mérési jkv készítés. | [8 empty] | 0
Érintésvédelmi mérési jkv készítése. | [8 empty] | 0
| 4 | pld | d: | 0 |  |  | 0 | 36000 | 45000
|  | Összesen: | a: |  |  | 0
|  |  | d: |  |  |  | 0
Debrecen 2016. november hó
Sasvári Gábor tervező sk.
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ
Hortobágy, Kis-Tornyi domb, Hrsz.: 01562/5
Teleltető hodály
villamos tervdokumentációjához
|  |  | Anyag: |  | Szerelési díj:
1. Villamos szerelés: |  |  |  | 0 |  | 0
2. Kábelépítési munkák: |  |  |  | 0 |  | 0
1- 2. Összesen: |  |  |  | 0 |  | 0
4. Anyag+szerelési dij összesen: | [5 empty] | 0
5. Nettó ár: | [5 empty] | 0
6. ÁFA 27 % | [5 empty] | 0
7. Bruttó költség összesen: | [5 empty] | 0
Debrecen, 2016. november hó
Sasvári Gábor sk.
tervező