## Záradék
A munka leírása:
Hortobágy, Kis-Tornyi domb, teleltető hodály, Hrsz.: 01562/5
Villámvédelem kiviteli tervdokumentációjához.
Készült: 2016. novmeber hó
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-2.1.2-0522508 | Átm. 8 mm horganyzott köracél levezető vezeték meglévő áttört vb. Oszlopon a felfogórúd és a földelési pont összekötésére | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-013-2.1.2-0522510 | Átm. 10 mm horganyzott köracél levezető vezeték meglévő áttört vb. Oszlopon a rúdföldelő és a földelési pont összekötésére | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-013-4.1.1-0310308 | Átm. 10 mm horganyzott köracél védővezeték földbe fektetve | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-013-5.1-0522002 | Átm. 16 mm, 2 m hosszú horganyzott köracél felfogórúd, oszlopra szerelve, 1,5 m túlnyúlással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | B12-400 típ. áttört törzsű vb. oszlop támlemezes megtámsztással, földmunkával, villámvédelmi felfogórúd és levezető vezeték szerelésével | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 16 mm köracélból 4 méter hosszú | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0